## Slide 1: Когда и как пересчитывать концентрации предшественников запаздывающих нейтронов в пространственно-временных реакторных расчётах
Зизин М.Н. НИЦ «КИ»
Хорошие работы это вовсе не те, где находишь ответы на свои вопросы, а те, где находишь ответы на такие вопросы, которых ты себе даже не ставил. Глеб Смирнов

## Slide 2: Теория (1)

## Slide 3: Теория (2)

## Slide 4: Идеология (1)
Так когда и как пересчитывать Ci(r, t)? «Где» означает выбор места их расчёта: до решения уравнения переноса, внутри программы, решающей это уравнение, или после решения уравнения переноса. А «когда» относится к проблеме выбора, на какой внешней итерации остановить пересчёт Ci(r, t), если мы их пересчитываем в процессе внешних итераций. При мелком шаге по t и не слишком больших требованиях к точности расчёта (t) на это можно не обращать внимания и пересчитывать их перед расчётом потоков для каждого временного шага. Но если вы страдаете синдромом перфекционизма, то эту проблему как-то надо решать.
Основное требование – чтобы Ci(r, t), участвующие в нахождении потоков, были теми же, которые подставляются в форму ОРУК_C. Именно поэтому концентрации предшественников ЗН надо рассчитывать либо перед расчетом потоков, либо в процессе внешних итераций. В последнем случае надо оставлять какую-то их часть для расчета потоков с неизменяемыми величинами Ci(r, t).
Пересчёт Ci(r, t) во внешних итерациях при решении уравнения переноса должен производиться в заранее заданном числе обязательных внешних итераций ITmin. В этом случае при пересчете Ci(r, t) используется ∆tout = ∆t/ITmin. Здесь ∆t – шаг по времени при моделировании пространственно-временного процесса. Если заранее ITmin не определено, то значение временного шага ∆tout в каждой внешней итерации определить невозможно.

## Slide 5: Идеология (2)
Перевычисление Ci(r, t) прекращается после заданного минимального числа внешних итераций. Это позволяет затем выходить из расчёта по достижению заданной точности. Если принять ITmin = 1, то это будет соответствовать случаю, когда Ci(r, t) рассчитываются перед вычислением потоков для каждого временного шага.
К такому подходу удалось прийти не сразу. Один из предварительных алгоритмов был, когда Ci(r, t) рассчитывались в 500 из 700 внешних итерациях, а затем Ci(r, t) уточнялись с ∆tadd= ∆t – ∆tout*ITmin. Затем показалось, что будет точнее, если принять ITmin = ITmax, что соответствует пересчёту Ci(r, t) во всех внешних итерациях. Этот вариант некоторое время автор считал правильным, пока не убедился, что он не самый лучший. Потом пришло осознание того, что в этом варианте процесс сходимости потоков во внешних итерациях реально не будет закончен из-за нелинейности задачи и нужно проводить некоторое число внешних итераций с неизменными Ci(r, t).
К сожалению, заранее определить число обязательных внешних итераций ITmin невозможно. Постфактум критерием разумного выбора значения ITmin может служить минимизация отклолнений реактивности, рассчитанных с помощью ОРУК_C и ОРУК. Реактивность, рассчитанная с помощью ОРУК_C, практически не зависит от величины ITmin если, например ITmin/IT < 0.8. При малом числе итераций ITmin |ρОРУК_C| > |ρОРУК|, а при большом – |ρОРУК_C| < |ρОРУК|. Но в любом случае с ростом t |ρОРУК(t)| –> |ρОРУК_C(t)|. С увеличением числа точек и/или уменьшением конечного значения |ρ| ITmin должно увеличиваться.

## Slide 6: Тест BN600_IAEA_T. Картограмма, сектор 60°,

## Slide 7: Тест BN600_IAEA_T. Моделировалось падение всей щётки ОР (Scram Rods – SCR7) с застреванием одного из стержней (SCR11), а также падение одиночного ОР SCR11 со скоростью 1 м/с. 102 точки по Z. Константы БНАБ-93.

## Slide 8: Эффективность ОР SCR11 с шагом по t = 0,0261 с на интервале 0.8 – 10 с. Реактивности, оцененные с помощью ОРУК_С для ITmin = 200 и 300, практически совпадают. Оценки by ОРУК слегка отличаются, с тенденцией постепенного схождения к одному результату. Реактивность, рассчитанная по потокам в точке IK4, сильно отличается от остальных.
Chart: t, c

## Slide 9: Эффективность ОР SCR11 by ОРУК_С для ITmin от 150 до 500 с числом шагов по t на один интервал по Z от 1 до 48. ITmах = 700. Характер поведения кривых реактивности выглядит идеально для трех вариантов: ITmin = 150 (12) и 300 (12&48). Но следует обратить внимание на очень мелкий шаг для реактивности.
Chart: t, c

## Slide 10: Влияние временного шага на эффективность ОР SCR11, оцененную с помощью ОРУК. Число шагов по t на один интервал по Z от 1 до 48. ITmin=150, 170, 200 и 300. Рост числа шагов по времени на один интервал по Z очень улучшает результаты. 12 шагов более чем достаточно. Но и двух может хватить.
Chart: t, c

## Slide 11: Эффективность ОР SCR7, оцененная с шагом по t=0,0261 с. ITmin=150, 170, 200 и 300. Как и для одиночного ОР SCR11, реактивности, оцененные с помощью ОРУК_С для всех ITmin, практически совпадают, в то время как ее оценки by ОРУК слегка отличаются, постепенного сходясь к одному результату. Реактивность по потокам в точке расположения IK3, сильно отличается от остальных.
Chart: t, c

## Slide 12: Эффективность ОР SCR7 by ОРУК_С с шагом по t = 0,0261, ITmin = 1 – 500. Все варианты дают хорошие результаты. ρ(t) из вариантов с ITmin = 10, 100 и150 в этом масштабе лежат на одной линии, а ρ(t) из вариантов с ITmin = 170, 200 и 300 – на другой, но очень близкой.
Chart: t, c
| 0.80910000000000004 | 0.83520000000000005 | 0.86129999999999995 | 0.88739999999999997 | 0.91349999999999998 | 0.93959999999999999 | 0.9657 | 0.99180000000000001 | 1.0179 | 1.044 | 1.0701000000000001 | 1.0962000000000001 | 1.1223000000000001 | 1.1484000000000001 | 1.1745000000000001 | 1.2005999999999999 | 1.2266999999999999 | 1.2527999999999999 | 1.2788999999999999 | 1.3049999999999999 | 1.3310999999999999 | 1.3572 | 1.3833 | 1.4094 | 1.4355 | 1.4616 | 1.4877 | 1.5138 | 1.5399 | 1.5660000000000001 | 1.5921000000000001 | 1.6182000000000001 | 1.6443000000000001 | 1.6704000000000001 | 1.6964999999999999 | 1.7225999999999999 | 1.7486999999999999 | 1.7747999999999999 | 1.8008999999999999 | 1.827 | 1.8531 | 1.8792 | 1.9053 | 1.9314 | 1.9575 | 1.9836 | 2.0097 | 2.0358000000000001 | 2.0619000000000001 | 2.0880000000000001 | 2.1141000000000001 | 2.1402000000000001 | 2.1663000000000001 | 2.1924000000000001 | 2.2185000000000001 | 2.2446000000000002 | 2.2707000000000002 | 2.2968000000000002 | 2.3229000000000002 | 2.3490000000000002 | 2.3751000000000002 | 2.4011999999999998 | 2.4272999999999998 | 2.4533999999999998 | 2.4794999999999998 | 2.5055999999999998 | 2.5316999999999998 | 2.5577999999999999 | 2.5838999999999999 | 2.61 | 2.6360999999999999 | 2.6621999999999999 | 2.6882999999999999 | 2.7143999999999999 | 2.7404999999999999 | 2.7665999999999999 | 2.7927 | 2.8188 | 2.8449 | 2.871 | 2.8971 | 2.9232 | 2.9493 | 2.9754 | 3.0015000000000001 | 3.0276000000000001 | 3.0537000000000001 | 3.0798000000000001 | 3.1059000000000001 | 3.1320000000000001 | 3.1581000000000001 | 3.1842000000000001 | 3.2103000000000002 | 3.2364000000000002 | 3.2625000000000002 | 3.2886000000000002 | 3.3147000000000002 | 3.3408000000000002 | 3.3668999999999998 | 3.3929999999999998 | 3.4190999999999998
RO by ОРУК_C 1 | -2.65
RO by ОРУК_C 300 | -2.1187 | -2.2018 | -2.2788 | -2.3492 | -2.4126 | -2.4687 | -2.5175 | -2.5588 | -2.5926 | -2.619 | -2.6381 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65

## Slide 13: Эффективность ОР SCR7 by ОРУК с шагом по t=0,0261 с. ITmin от 1 до 700. Варианты с ITmin = 100 до 300 дают вполне приемлемые результаты.
Chart: t, c

## Slide 14: Выводы (1)
Реактивности, рассчитанные by ОРУК_C, очень хорошо совпадают с реактивностями из прямых расчётов Kef как для малых, так и больших значений |ρ(t)|. Результаты ухудшаются только если концентрации ЗН пересчитываются в каждой внешней итерации (ITmах = ITmin = 700).
Классический вариант ОРУК оказался менее точным, чем ОРУК_C. Результаты сближаются по мере уменьшения шага по t. Это говорит о том, что возможной причиной расхождения результатов является рекурсивный способ вычисления интеграла в ОРУК. Желательно опробовать другие способы интегрирования.
При использовании ОРУК концентрации предшественников ЗН рекомендуется пересчитывать в 200-300 внешних итераций, оставляя на остальных внешних итерациях эти концентрации неизменными. ITmах в данном исследовании из соображений экономии ограничивалось семьюстами. Снятие этого ограничения при ITmin ≈ 200 – 300 практически не влияет на результаты.
Общей рекомендацией для реализованного классического варианта ОРУК может быть выбор такого числа ITmin, которое обеспечивает приемлемое совпадение результатов с расчётами по ОРУК_C.
Для неизлечимых перфекционистов есть возможность улучшать результаты, подбирая число минимальных итераций для каждого варианта отдельно.

## Slide 15: Выводы (2)
Принципиально важным является возможность вычислять реактивность во время и после переходного процесса несколькими способами.
Наличие заметного пика на кривой ρ(t) на момент окончания возмущения говорит о неадекватности выбора некоторых параметров или методов расчёта при моделировании временного процесса. Это может быть шаг по t, способ и момент расчёта концентраций предшественников ЗН и/или алгоритм реализации ОРУК.
Мощность практически не зависит от вариаций параметров.
Расчёты этих эффектов в треугольной геометрии, не включенные в данный материал в связи с ограниченностью размера доклада, подтверждают сделанные выводы.
Расчёты этих эффектов в треугольной геометрии, не включенные в данный материал в связи с ограниченностью размера доклада, подтверждают сделанные выводы
Реактивность, рассчитанная по потокам в точке расположения ионизационной камеры, заведомо выпадает за пределы исследуемых эффектов и требует введения поправочных коэффициентов, полученных из интегральных данных. Однако для малых реактивностей при очень мелком шаге по времени результаты становятся приемлемыми.
Подстановка в ОРУК потоков, имитирующих токи отдельных ИК, даёт ухудшающиеся результаты по мере роста реактивности.
Подчеркнём методический характер данный работы. При расчётах других типов реакторов могут появиться другие закономерности. И поэтому надо всерьёз заняться поиском возможных уточнений в реализации классического варианта ОРУК.

## Slide 16: И чтобы слегка сбросить пафос, обратимся к классике:
… бояться-то надо только того, Кто скажет: "Я знаю, как надо!" Гоните его! Не верьте ему! Он врёт! Он не знает - как надо!
А. Галич

## Slide 17
Спасибо за внимание